Акт выполненных работ по техническому обслуживанию напольного конденсационного котла.

«______»__________________201__года

Марка котла:  _____________________________________

Серийный номер:    ________________________________

Дата установки:                      «___»___________201__ года

Дата  предыдущего Т.О.       «___»___________201__ года

Организация делавшая предыдущее Т.О. ___________________________________________________________

Адрес установки:________________________________________________________________________________

| демонтаж узла горелки |  |
| --- | --- |
| очистка камеры сгорания |  |
| очистка горелки |  |
| монтаж узла горелки |  |
| проверка работоспособности и чистка электродов |  |
| очистка сборника конденсата |  |
| очистка сифона конденсата |  |
| проверка датчика давления отходящих газов |  |
| проверка датчика давления воздуха для горения |  |
| проверка предохранительного ограничителя температуры |  |
| опорожнение изделия |  |
| опорожнение системы отопления |  |
| завершение работ по осмотру и техническому обслуживанию |  |
| проверка изделия на нарушение герметичности газового тракта, систем отходящих газов, горячей воды и при необходимости устранение имеющийся не герметичности |  |
| занесение результатов выполненного осмотра и техобслуживания в протокол |  |

Подписи:

Заказчик: (ФИО, подпись)________________________________________________________________________

Представитель обслуживающей  организации: (ФИО, подпись)_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________